**送样要求：**

质谱测样，需提供：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 分子式 | 理论分子量 | 结构式 | 液体样品浓度 | 所用溶剂 | 固体样品质量 | 可溶解溶剂 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注意事项：**

1. 质谱测样

注意：

1. 请认真填写上述表格，并尽可能提供目标物的分子式和结构式，以方便测试人员测样。
2. 标准样品为固体样品；液体样品需注明大致浓度及溶解溶剂。液体样品需澄清，不能有杂质。建议样品浓度为 0.01 -0.1mg/ml；所用溶剂请优先考虑水、甲醇或乙腈，且以色谱纯试剂为宜。
3. 样品应不含有无机或有机强酸、强碱、表面活性剂、磷酸盐等不挥发盐。
4. 不接收具有腐蚀性、剧毒性、放射性样品。
5. 请确保送检样品符合上述要求。如因样品前处理不当造成仪器损坏，后果由测试申请者承担。